Kontroll före idrifttagning vid motor-/pumpbyte samt
överlämning av anläggning

| Kund/Anläggning |  |
| --- | --- |
| Ev. avdelning etc. |  |
| Arbetsorder nr: |  |
| Adress |  |
| Postadress |  |

| Installatör |  | Kontroll utförd av: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adress |  | Datum: |  |
| Postadress |  |  |  |
| Kontrollinstrument: |  |  |  |

Beskrivning av arbetets omfattning t.ex. avdelning, pump, motornummer etc.

Följande punkter har kontrollerats

Inspektion Rätt kapslingsklass vald Dragavlastning ordnad på rätt sätt Tätning tillräckligt åtdragen Överlastskydd rätt justerat Provning Skyddsledarkontinuitet ev. uppmätt resistans Ω

Kontrollen utförd och anläggningen överlämnas till kund:

Datum	Namn